АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____02.10.2018____                                                                                                        №_1014____

Экз.№ _____

г. Димитровград

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, газо-, электро- и

водоснабжающих организаций, диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (с изменениями от 06.09.2019 № 920, от 14.08.2020 № 800, от 22.07.2021 № 790, от 18.08.2022 № 1434)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, газо-, электро- и водоснабжающих организаций, диспетчерских служб жилищно-коммунального комплекса, администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской област (приложение 1).

2. Утвердить положение о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Мелекесский район» (приложение 2).

3. Утвердить график ограничения, аварийного отключения режимов потребления тепловой энергии потребителей, при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения отопительный период 2022-2023 годов (приложение 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, признать утратившим силу постановление от 07.09.2017 года № 480 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                  С. А. Сандрюков

Приложение 1                                                                                                                             к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

от _02.10.2018_г. №__1014__

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, газо- , электро- и водоснабжающих организаций, а также  диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Родник» (по согласованию) | 433556, Ульяновская область, Мелекесский район, Новомайнское городское поселение р. п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.8 кв.4, т. 7-86-32 | Организации и учреждения, ИП, собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |
| 2 | ООО УК «ЖКК «Мулловка» (по согласованию) | 433550, Ульяновская область, Мелекесский район, Мулловское городское поселение р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д.144, т. 9-91-10, 9-25-60 | Организации и учреждения, ИП, собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |
| 3 | МП «Старт» (по согласованию) | 433534, Ульяновская область, Мелекесский район, село Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, д.15, т. 7-82-10 | Организации и учреждения, ИП, собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по согласованию) | 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.5, т. 8-927-821-72-30; 8-927-634-07-85 | Организации и учреждения, ИП, собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |
| 2 | ООО «ПОЛЕС» (по согласованию) | 433524, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Старая Сахча, Комсомольская ул., двлд. 53, помещение 2 т. 8(84235) 6-42-90 | Организации и учреждения, подведомственные Управлению образования | Согласно перечню |
| 3 | ОГАУ СО «Психоневрологический интернат «Союз» (по согласованию) | 433526, Ульяновская область, Мелекесский район, село Бригадировка, Курортное ш., д.2, т. 8(84235) 2-28-22, 2-29-15 | Собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |
| 4 | ОГАУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» (по согласованию) | 433511, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Куйбышева, д.333, т. 8(84235) 2-11-61 | Собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Димитровградское производственное отделение филиала «Ульяновские распределительные сети» ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» (по согласованию) | 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 19В, т. 8(84235) 9-07-91 | Организации, учреждения, ИП, собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |
| 2 | МРЭС №3 АО «Ульяновская сетевая компания» (по согласованию) | 433510 Ульяновская область, г.Димитровград, Мулловское шоссе, д.3А, т. 8(84235) 2-69-41 т. 8(84235) 2‒69‒74 | Организации, учреждения, ИП, собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование газоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Димитровград (по согласованию) | 433505, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Свирская, д. 5 Т. 8(84235) 5-11-45 | Организации и учреждения, ИП, собственники и наниматели жилых помещений | Согласно перечню |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

г) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | 4 часа |

3. Порядок действий администрации муниципального образования «Мелекессский район» и ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации жилищно - коммунального комплекса, многоквартирных и жилых домах | Собственники и наниматели жилых помещений, управляющие организации, ТСЖ, организации, оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, ресурсоснабжающие организации | г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 | Информирование ЕДДС т. 2-90-99, 112 Информирование МКУ «УЖКХ Мелекесского района» т. 2-71-59, 2-73-63 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Управляющие организации, организации оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, ресурсоснабжающие организации | г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 | Информирование ЕДДС т. 2-90-99, 112 Информирование МКУ «УЖКХ Мелекесского района», т.2-71-59,2-73-63 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Управляющие организации, организации оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, ресурсоснабжающие организации | г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 | Информирование ЕДДС т. 2-90-99, 112 Информирование МКУ «УЖКХ Мелекесского района», т. 2-71-59, 2-73-63 |
| 3.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ, многоквартирных и жилых домах | Собственники и наниматели жилых помещений, администрации сельских поселений и городских поселений, ЕДДС, МКУ «УЖКХ Мелекесского района» | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 | Информирование Главы администрации Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, организации, оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, МКУ «УЖКХ Мелекесского района», Главы администраций городских поселений, первый заместитель Главы администрации | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 | Информирование Главы администрации |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Управляющие организаций, ресурсоснабжающие организации, организации, оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, Главы администраций городских поселений, МКУ «УЖКХ Мелекесского района», первый заместитель Главы администрации | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93 | Информирование Главы администрации |
| 4 | Организация оперативного штаба | Первый заместитель Главы администрации | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93 | Информирование Главы администрации |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств, для ликвидации аварийной ситуации | Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, МКУ «УЖКХ Мелекесского района» | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93 | Информирование Главы администрации |
| 6 | Оповещение населения | Главы администраций сельских и городских поселений | Администрации городских и сельских поселений г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 | Информирование ЕДДС, т. 2-90-99, 112 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, МКУ «УЖКХ Мелекесского района», Главы администраций городских поселений, первый заместитель Главы администрации | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 | Информирование Главы администрации Информирование ЕДДС, т. 2-90-99, 112 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, организации, оказывающие услуги по содержанию жилья, МКУ «УЖКХ Мелекесского района» | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 | Информирование Главы администрации Информирование ЕДДС, т. 2-90-99, 112 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, организации, оказывающие услуги по содержанию жилых помещений, МКУ «УЖКХ Мелекесского района», первый заместитель Главы администрации, Главы администраций городских поселений | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 г. Димитровград, ул. Жуковского, д.5 | Информирование Главы администрации Информирование ЕДДС, т. 2-90-99, 112 |

Приложение 2                                                                                                                             к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

от _02.10.2018г. №_1014_

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках ограничения и аварийного отключения

потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Мелекесский район»

Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистеме, в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при не оплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды.

График аварийного отключения потребителей тепловой мощности применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда нет времени для введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

В соответствии с настоящим Положением и утвержденным графиком ограничений и аварийных отключений, потребителям составляются индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом субабонентов.

3.2. Общие требования к составлению графиков ограничения и   аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности.

3.2.1. Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими организациями и действуют на период с момента вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2023 года.

3.2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

3.2.3. В графиках ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не ограничиваются от подачи тепловой энергии здания ГУЗ «Мулловская участковая больница»; ГУЗ «Тиинская участковая больница»; ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»; ГУЗ «Новомалыклинская районная больница» ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»; ГУЗ «Рязановская участковая больница».

Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются    двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения. Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

Аварийная бронь теплоснабжения:

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

При изменении величин аварийной брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельной в 10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются теплоустановки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

3.3. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности

3.3.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район» вводятся через единую дежурную диспетчерскую службу. Руководитель организации теплоснабжения доводит задание машинистам котельных с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

3.3.2. Руководитель котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения, извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

3.4. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой мощности

3.4.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

3.4.2.  В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

3.4.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС.

3.5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями графиков ограничений и аварийных   отключений осуществляется теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности и несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

3.6. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии:

Потребители (руководители предприятий, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организаций ко всем тепловым установкам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение 3                                                                                                                             к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

от 02.10.2018г. №_1014_

ГРАФИК

ограничения, аварийного отключения режимов потребления тепловой энергии потребителей, при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в отопительный период 2022-2023 годов

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ограничение подачи тепловой энергии и отключение потребителей производится в следующем порядке:

1. Потребители, относящиеся к 3 категории надежности теплопотребления.

2. Потребители, относящиеся к 2 категории надежности потребления тепловой энергии (в последнюю очередь отключаются детские сады, школы, техникум).

3. Не отключаются от подачи тепловой энергии здания: ГУЗ «Мулловская участковая больница»; ГУЗ «Тиинская участковая больница»; ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»; ГУЗ «Новомалыклинская районная больница» ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»; ГУЗ «Рязановская участковая больница».