АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_______________ 2015 г.							      № _______

Экз №____

г. Димитровград

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-   и

водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", администрация муниципального образования «Мелекесский район», постановляет:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и  водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Мелекесский район»  (приложение №1).

2. Утвердить положение о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Мелекесский район» (приложение №2).

3.  Настоящее    постановление    вступает     в   силу   со   дня   его официального  опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                               И. Н. Мухутдинов

Приложение №1                                                                                                                             к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

от « __»_________2015г. №

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-  и  водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Мелекесский район»

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» | 433563, Ульяновская область, Новомалыклинский район, на трассе Саранск-Самара (в 1,5 км от с. Средняя Якушка) | организации и учреждения, собственники индивидуальных жилых домов жителей Старосахчинского сельского поселения., с. Лесная Васильевка., с. Терентьевка Тиинского сельского поселения | Согласно перечня |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью УК «Новая Майна» | 433556, Ульяновская область, Мелекесский район, Новомайнское городское поселение р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.8 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов Новомайнского городского поселения | Согласно перечня |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью УК ЖКК «Мулловка» | 433550, Ульяновская область, Мелекесский район, Мулловское городское поселение р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д.144 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов Мулловского городского поселения | Согласно перечня |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Новоселки» | 433529, Ульяновская область, Мелекесский район, Новоселкинское сельское поселение п. Новоселки, ул. Дорожная, д.5 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов Рязановского сельского поселения | Согласно перечня |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Новоселки» | 433529, Ульяновская область, Мелекесский район, Новоселкинское сельское поселение п. Новоселки, ул. Дорожная, д.5 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов Новоселкинского сельского поселение | Согласно перечня |
| 6 | Муниципальное предприятие «Старт» | 433535, Ульяновская область, Мелекесский район, Николочеремшанское сельское поселение с. Никольское-на-Черемшане, ул. Герцена, д.13 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов Николочеремшанского сельского поселение | Согласно перечня |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «РК-Центр» | 433556, Ульяновская область, Мелекесский район, Новомайнское городское поселение р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д.8 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов Тиинского сельского поселения, Лебяжинское сельского поселения. | Согласно перечня |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Мулловский» | 433550, Ульяновская область, Мелекесский район, Мулловское городское поселение р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д.144 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных | Согласно перечня |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Новомайнские Теплосети» | 433555, Ульяновская область, Мелекесский район, Новомайнское городское поселение р.п. Новая Майна, Тольятинское шоссе, д.4/8 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных | Согласно перечня |
| 3 | Муниципальное предприятие «Старт» | 433535, Ульяновская область, Мелекесский район, Николочеремшанское сельское поселение с. Никольское-на-Черемшане, ул. Герцена, д.13 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных | Согласно перечня |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Очаг» | 433529, Ульяновская область, Мелекесский район, Новоселкинское сельское поселение п. Новоселки, ул. Автодорожная, д.5 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных | Согласно перечня |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал открытого акционерного общество «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» Димитровградское производственное отделение | 433510. г.Димитровград. ул. 9 Линия, д.19-В. | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, собственники индивидуальных жилых домов | Согласно перечня и данных похозяйственных книг |
| 2 | Открытое акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» | 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, 16 | организации и учреждения, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных домов, собственники индивидуальных жилых домов |  |

  - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Порядок действий администрации муниципального образования «Мелекессский район» и  ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации жилищно -коммунального комплекса | Собственники и наниматели жилых помещений, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации | г. Димитровград, ул. Хмельницкого,93 | Информирование ЕДДС т. 5-07-88, 112 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации | г. Димитровград, ул. Хмельницкого,93 Глава администрации МО «Мелекесский район», ЕДДС | Информирование ЕДДС т. 5-07-88, 112 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Собственники и наниматели жилых помещений, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации | г. Димитровград, ул. Хмельницкого,93 Глава администрации МО «Мелекесский район», ЕДДС |  |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений, администрации сельских поселений | Глава администрации МО «Мелекесский район», ЕДДС | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Управляющие организаций коммунального комплекса, собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД Глава и зам.главы администрации | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Руководитель администрации | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Собственники и наниматели жилых помещений, Глава администрации, Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |  |
| 6 | Оповещение населения | Главы администраций сельских и городских поселений | Администрации сельских и городских поселений, | Информирование ЕДДС МЧС |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Собственники и наниматели жилых помещений | Администрации сельских и городских поселений Администрация МО «Мелекесский район» |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Собственники и наниматели жилых помещений, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации | ЕДДС Администрации сельских и городских поселений Администрация МО «Мелекесский район» |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Собственники и наниматели жилых помещений, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации | ЕДДС Отдел по делам ГО и ЧС Администрации сельских и городских поселений Администрация МО «Мелекесский район» |  |

3. ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках ограничения и аварийного отключения

потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Мелекесский район»

Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистеме, в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при не оплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития аварий,  для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденным  графиком   ограничений   и   аварийных отключений,    потребителям    составляются    индивидуальные   графики ограничения   и   аварийного   отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

3.2. Общие требования  к составлению графиков  ограничения   и   аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности.

3.2.1.Графики  ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют  на  период  с  1  октября  текущего  года  до 1 октября следующего года.

3.2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

3.2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности на территории ГУЗ «Мулловская участковая больница»; ГУЗ «Тиинская участковая больница»; ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»; ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»; ГУЗ «Никольская участковая больница»; ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»; ГУЗ «Рязановская участковая больница»;

Совместно с потребителями,  включенными в графики  ограничения  и  аварийного  отключения  тепловой  энергии и мощности,    составляются    двусторонние    акты     аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение  2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

При изменении величин аварийной  брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельной в 10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются теплоустановки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

3.3. Порядок  ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и мощности

3.3.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с  администрацией муниципального образования «Мелекесский район» вводятся через диспетчерскую службу. Руководитель организации теплоснабжения  доводит задание машинистам котельных с указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

3.3.2. Руководитель котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает    потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

3.4. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой мощности

3.4.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

3.4.2.  В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

3.4.3.О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС.

3.5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляется теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несёт ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающая организация несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

3.6. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии:

Потребители (руководители  предприятий, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организаций ко всем теплоустановкам  для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение № 1

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности в системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ограничение подачи тепловой энергии и отключение потребителей производится в следующем порядке:

1. Потребители,  относящиеся к 3 категории надежности теплопотребления.

2. Потребители, относящиеся к 2 категории надежности потребления тепловой энергии ( в последнюю очередь отключаются детские сады, школы, техникум).

3. Не отключается от подачи тепловой энергии здание ГУЗ «Мулловская участковая больница»; ГУЗ «Тиинская участковая больница»; ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»; ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»; ГУЗ «Никольская участковая больница»; ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»; ГУЗ «Рязановская участковая больница»;