## Sheet1
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
№ н/п | Наименование мероприят ня и место расположен ня объекта | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год начала/окончания реализации | Объемные показатели, всего | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб (с НДС) | [8 empty] | Экономический эффект в стоимостном выражении, тыс.руб. /год | Срок окупаемости, год
[5 empty] | всего | профинансировано | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | остаток финансирования
| Капитальная газовая котельная, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Филипповка |  |  |  | 659,4 | 0,0 | 271 | 73,4 | 0,0 | 210 | 105 | 0,0 | 659,4 | 253,62 | 2.6
1 | Установка узла учета тепловой энергии на выходе из котельной (теплосчетч ик ПРАМЕР- ТС-100) | Точное определение параметров теплоносителя и контроль теплового и гидравлического режимов работы системы теплоснабжения, для рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов | 2020 | теплосчетчик, 1 ед. | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 68,15 | 2,6
2 | Замена 3-х газовых котлов "ИШМА-100" на 3 котла "ИШМА-100 САБК, мощностью 0,1Мвт(каждый)с наличием многоуровневой защиты при аварийной ситуации, работающий в автоматическом режиме по заданной температуре с энергонезависимой автоматикой ТС-100) | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости и функцуионирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | 2023-2024 | котел, 3 ед. | 315 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 210 | 105 | 0,0 | 315 | 116.7 | 2.7
3 | Замена 3-х газовых котлов "ИШМА-100" на 3 котла "ИШМА-100 САБК, мощностью 0,1Мвт(каждый)с наличием многоуровневой защиты при аварийной ситуации, работающий в автоматическом режиме по заданной температуре с энергонезависимой автоматикой ТС-100) | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости и функцуионирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | 2023-2024 | котел, 3 ед. | 315 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 210 | 105 | 0,0 | 315 | 116.7 | 2.7
4 | Замена сетевых насосов на более энергоэффективны е и с большей производительностью | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2020 | 1 ед. | 73.4 | 0,0 | 0 | 73.4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 73.4 | 33.36 | 2.2
5 | Установка измеритель ного комплекса ГСП-25 | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2020 | 1 ед. | 95 | 0,0 | 95 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 95 | 35.18 | 2.7