АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_30 июня__  2017 г.						                                                       № 378

Экз №_____

г. Димитровград

Об утверждении Положения о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017  – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Мелекесский район»:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Мелекесский район» согласно приложению № 3.

4. Признать утратившую силу постановление №399 от 16.06.2016 « о создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Клочкова В.В.

Глава администрации                                                                      И.Н. Мухутдинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

от ____________2017 № _____

Положение

о комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия подчинена главе администрации  муниципального образования «Мелекесский район».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Мелекесский район», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального образования «Мелекесский район» к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у организаций и предприятий в муниципальном образовании «Мелекесский район» необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить и рассматривать предложения по вопросам, относящимся к компетенции данной комиссии.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами, предусмотренными  действующим законодательством.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители администрации муниципального образования «Мелекесский район», ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии.

4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

от ____________2017 № _____

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Мелекесский район»

Председатель комиссии:

| Клочков Валерий Викторович |  | Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Демидов Михаил Александрович Члены комиссии: Сутягин Валерий Алексеевич |  | Начальник отдела ТЭР, ЖКХ, МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» Главный инженер МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» |
| Мирзазанов Фанис Рафикович |  | Директор ООО «ЖКХ Новоселки» (по согласованию) |
| Повзун Игорь Александрович |  | Директор МУП «Очаг» (по согласованию) |
| Хайруллова Алсу Ниазовна Болванов Владимир Ильич |  | Старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за промышленной безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора |

Приложение № 3

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

от ____________2017 № _____

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Мелекесский район»

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годы  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годы согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2017 - 2018 годы

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 1 | С 01.09.2017 по 15.11.2017 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Учреждения социальной сферы (потребители) в том числе: | 59 | С 01.09.2017 по 15.09.2017 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.1. | МБОУ «Зерносовхозская СОШ» п. Новоселки | 1 | С 01.09.2017 по 15.09.2017 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2. | МДОУ д/с «Солнышко» п. Новоселки | 1 | С 01.09.2017 по 15.09.2017 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.3. | ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница» п. Новоселки | 1 | С 01.09.2017 по 15.09.2017 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.4. | МУК «ЦКД» Дом Культуры п. Новоселки | 1 | С 01.09.2017 по 15.09.2017 | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.5 | МОУ ДОД «Зерносовхозская ДИШ» п. Новоселки | 1 | С 01.09.2017 по 15.09.2017 | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно  приложению № 2 к Программе.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности и (или) при невыполнении требований по готовности к акту, прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов        (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, в случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности выданные Комиссией устранены в срок установленный Перечнем.

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2017 года потребителям тепловой энергии, не позднее 01 ноября 2017 года теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годы.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2017-2018

годов   теплоснабжающих

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования                  «Мелекесский район»

Перечень теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, в том числе: |
| 1.1. | МУП «Очаг» |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1. | МБОУ «Зерносовхозская СОШ» п. Новоселки |
| 2.1.1. | МДОУ д/с «Солнышко» п. Новоселки |
| 2.1.2. | ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница» п. Новоселки |
| 2.1.3. | МУК «ЦКД» Дом Культуры п. Новоселки |
| 2.1.4 | МОУ ДОД «Зерносовхозская ДИШ» п. Новоселки |
| 2.1.5 | Многоквартирные дома — 54 шт. |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2017-2018

годов   теплоснабжающих

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования                  «Мелекесский район»

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

МО «Мелекесский район»                                            "____" _________________ 2017г.

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от «____» ________2017 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования «Мелекесский район» от «____» ________2017 № ____________ с  "___" _________ 2017 по "____" __________ 2017 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2017  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей  					 организации, теплосетевой организации, в отношении которой

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2017-2018

годов   теплоснабжающих

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования                  «Мелекесский район»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

Выдан ___________________________________________________________ ,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевойорганизации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. _________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от________.  № ___

Глава администрации МО

«Мелекесский район»                                   ____________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Лист согласования

к распоряжению администрации муниципального образования «Мелекесский район» от                              №_________

«Об утверждении Положения о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017  – 2018 годы теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии муниципального образования

«Мелекесский район»

Подготовлен: Управлением ТЭР, ЖКХ, С и ДД администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области

СОГЛАСОВАНО:

| Фамилия, инициалы | Наименование должности | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Клочков В.В. | Первый заместитель Главы администрации |  |  |
| Сутягин В.А. | Главный инженер МКУ «УЖКХ Мелекеского района» |  |  |
| Губанова Е.Н. | Начальник отдела правового обеспечения |  |  |

Исполнитель: Казаков М.А. 8(84235)2-73-63